莆田市外国语学校

（莆田第一中学妈祖城校区）

学生宿舍和食堂监控项目

招标文件

项目名称：学生宿舍和食堂监控项目

招标人：莆田市外国语学校

（莆田第一中学妈祖城校区）

日期：2016年6月20日

第一部分  招标公告

莆田市外国语学校学生宿舍和食堂监控项目，经市教育局备案后，在莆田市外国语学校网站发布招标公告，并在莆田市外国语学校校内面向社会进行公开招标。

一、项目名称：莆田市外国语学校学生宿舍和食堂监控项目

二、项目预算：玖万玖仟叁佰玖拾元（￥99390.00元）

三、项目工期：20日历天

四、项目地点：莆田市外国语学校校内

五、投标人资格要求：

1、至少实施过一个同类项目的实施经验，须提供中标通知书、合同、验收报告复印件并加盖投标人公章。

2、须提供主要投标产品摄像机和录像机厂家的投标授权书。

3、经过中华人民共和国工商行政管理部门核准登记，且在规定时间内年检合格以及具备生产采购项目或具有采购项目经营资质的企业法人。

六、时间安排：

公开招标文件发布时间：2016年6月20日；

公开招标报名时间：2016年6月20日—6月27日下午17:00；

投标文件递交截止时间：2016年6月28日上午9:00，逾期送达不予接受；

开标时间：2016年6月28日上午9:30整；

开标地点：莆田市外国语学校2#楼3层304会议室。

七、投标保证金：人民币3000.00元随招标文件在收标时交给招标人代表，落标人开标会后当场退还，中标人投标保证金直接转为合同履约保证金。

八、项目最高限价：最高限价为99390元人民币，预算价和投标价须包括整个项目的设备费、线材费、配件费、辅材费、安全费、安装费、保险费、税费、保修费等整个项目所有的费用。

九、中标人确定办法：以价格为主要因素确定中标候选供应商，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商。价格相等的情况下，以技术指标、性能、配置高者推荐，价格、技术指标（性能、配置）相等者，以服务优者推荐。

不能保证报价最低的投标人为中标人。

十、付款方式：本项目不支付备料款，项目完成通过验收合格后支付的工程款的95%，其余5%的工程款作为保修金，在保修期满一年后10天内付清。

十一、招标公告内容与招标文件不相符的，以招标公告为准。

联系人：吴老师  13706091675

柯老师  13559826483

2016-6-20

第二部分 投标人须知

一、项目概况

1、名称：莆田市外国语学校学生宿舍和食堂监控项目

2、地点: 湄洲湾北岸经济开发区山亭镇港里村上港399号

3、规模：学生宿舍和食堂监控施工

4、标准：国家行业合格标准以上

5、工期：20个日历天

二、招标文件获取方式

投标人在招标公告规定的时间内在莆田市外国语学校网站自行下载。

三、投标人的资格要求

1、至少实施过一个同类项目的实施经验，须提供中标通知书、合同、验收报告复印件并加盖投标人公章。

2、须提供主要投标产品摄像机和录像机厂家的投标授权书。

3、经过中华人民共和国工商行政管理部门核准登记，且在规定时间内年检合格以及具备生产采购项目或具有采购项目经营资质的企业法人。

四、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

五、项目实施规定

本项目不允许违法转包、分包。

六、现场踏勘

1、招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2、参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。

3、投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

4、招标人不组织投标答疑会。

七、项目预算

预算价为99390元人民币，预算价和投标价须包括整个项目的设备费、线材费、配件费、辅材费、安全费、安装费、保险费、税费、保修费等整个项目所有的费用。

八、合同承包价

合同承包价为评标后的中标人报价。

九、投标保证金

投标保证金金额为人民币:叁仟元整(￥ 3000.00元)，投标保证金应以现金形式与投标文件一起提交。落标人当场退还投标保证金，中标人投标保证金直接转为履约保证金。

十、无效投标行为

1、未按要求提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

2、未按要求缴交投标保证金的，投标将被拒绝。

3、投标文件组成不全的，为投标无效行为。

4、投标产品技术不符合招标要求的，为投标无效行为。

5、投标文件应当密封送达，未按要求密封的，为投标无效行为。

6、相关法律法规规定的投标无效条款。

十三，投标保证金将被没收的情形：

1、开标后，投标人撤回其投标的；

2、中标后放弃中标的；

3、中标后不按规定和招标人签定合同的的；

4、中标后被发现虚假应标的，以不符合招标要求的产品供货的。

5、相关法律法规规定的没收保证金的条款。

十四、 投标工期及质量

1、本项目总施工期不超过20日历天。逾期未能完成，将按每日200元赔偿招标人损失。

2、工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由中标人承担违约责任。

第三部分 招标项目说明及要求

一、合同包一、

1、宿舍楼教学楼部分

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万枪机 | 1. 具有200万像素 CMOS传感器，最大分辨率1920x1080。 2. 最低照度彩色：0.01 lx （AGC开），灰度等级不小于11级。 3. 红外补光距离不小于30米。 4. 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 5. 彩色模式，1920x1080@25fps时，水平中心分辨力不小于1000TVL。 6. ★设备与客户端用100米网线传输时，丢包率小于1%。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 7. ★支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准）。 8. ★需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准）。 9. ★需具备区域入侵检测、越界入侵检测等功能。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准）。 10. 需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。 11. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 12. ★需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±26%范围内变化时可以正常工作。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准）。 13. 不低于IP66防尘防水等级。 14. ★支持多路访问功能，黑白名单功能，移动侦测功能，镜像功能，水印功能（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 15. ★设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 16. ★登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准）。 17. 须提供以招标公告发布之前的公安部安全与警用电子产品质量检测中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检验报告数据，并加盖厂家公章为准。 18. 摄像机设备厂商获得 2015中国制造业年度创新企业（投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖原厂家公章） 19.摄像机设备厂商拥有国家公安部认定的重点实验室（投标时提供有效证明材料复印件并加盖原厂商公章作为佐证材料） | 37 | 台 |  |  |
| 2 | 球机 | 1、★视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米（以公安部型式检验报告为准） 2、支持20倍倍光学变焦 3、★支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux（以公安部型式检验报告为准） 4、支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 5、支持区域遮盖功能，支持多种颜色、马赛克可选 6、支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1° 7、垂直手控速度不小于120°/S 8、支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 9、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 10、支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 11、支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 12、支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 13、支持屏幕字符显示功能，最多支持4行字符显示，字体大小、颜色可设 14、支持掉电记忆功能 15、支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 16、★球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB（以公安部型式检验报告为准） 17、支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 18、★支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC（以公安部型式检验报告为准） 19、支持三码流同时输出 20、支持标准Onvif协议 21、支持黑白名单功能 22、★图像传输延时≤140ms（以公安部型式检验报告为准） 23、当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持噪声的过滤 24、★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警（以公安部型式检验报告为准） 25、★支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测；（以公安部型式检验报告为准） 26、室外球机应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波 27、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 球机支架 | 支架和电源 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 37 | 个 |  |  |
| 5 | 32路硬盘录像机 | 1.网络视频输入≥32路 2.★最大接入带宽≥320Mbps (以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 3.★接入分辨率不小于4096 x 2160(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 4.支持H.264、H.265编码格式网络摄像机接入 5.支持2路，HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz， 4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz 9.支持2路，RCA接口 10.支持不少于16路同步回放 11.SATA接口≥8个，eSATA接口≥1个 12.RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口≥2个 13.标准RS-485串行接口≥1个； RCA接口≥1个 14.标准RS-232串行接口≥1个，键盘485串口≥1个 15.USB3.0≥1个， USB2.0≥2个 16.设备可以进行整机热备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像 17.★支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持≥64个标签。(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 18.★支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 19.★支持不少于8盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 20.★支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10，可实现多个硬盘读写同步（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 21.★支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等 (以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 22.支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR 23.支持主码流或子码流录像 24.★在特定条件下（前端IPC需支持智能帧功能），人、车或者移动物体按设定方向穿越设定的警戒线时触发报警(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 25.★在特定条件下（前端IPC需支持智能帧功能），人、车或者移动物体按设定方向穿越设定的区域时触发报警(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 26.★能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 27.★支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 28.★通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该账户(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 29.支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 30.–工作温度10℃--＋55℃，工作湿度10％--90％ 31. 须提供以招标公告发布之前的公安部安全与警用电子产品质量检测中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检验报告数据，并加盖厂家公章为准 32.摄像机设备厂商获得过2015-2016年度中国安防10大诚信供应商（投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖原厂家公章） 33.摄像机设备厂商为2015全国电子信息行业领导企业（投标时提供有效证明材料并加盖原厂家公章） | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 硬盘 | 监控专用硬盘：3T(按10天存储计算) | 8 | 个 |  |  |
| 7 | 42寸监视器 | 屏幕尺寸42寸，LED光源；带上墙柜和原监控一样。 | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 线缆 | HDMI电缆,5M | 2 | 条 |  |  |
| 9 | 五类双绞线 | 1、性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007五类标准。 2、具有向后兼容性，可向下兼容CAT5e及更低类别的系统，避免用户的投资损失。传输时延低，紧凑线缆设计，减少安装中电缆出现扭曲打结现象。 3、最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度。 4、内置撕裂绳，便于施工。 5、线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号。 6、绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪，在线火花检测仪，在线水中电容检测仪等在线设备，保证了产品的高可靠性和一致性，绝缘单线采用彩条色标符合环保要求。所有使用铜及PE、PVC材质，都经过检测分析，放射性有害重金属含量完全控制在国际严格标准内。 7绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。外护套材料为低烟无卤材料。 8、工作电容：≤5.6 nF/100米。 9、线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米。 10、额定传输速率（NVP)：65%。 11、线对时延差：≤45ns/100米。 12、最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)。 13、线对直流不平衡电阻： ≤2%。 14、绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000。 15、传输带宽大于250MHz。 16、23AWG线规。 17、整箱线长305米。 | 6 | 箱 |  |  |
| 10 | 交换机 | 8路百兆所有口均支持线速转发和自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能，支持IEEE 802.3X全双工流控和Backpressure半双工流控，标准机架安装，即插即用，无需管理 | 6 | 台 |  |  |
| 11 | 交换机 | 8路千兆交换机，所有口均支持线速转发和自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能，支持IEEE 802.3X全双工流控和Backpressure半双工流控，标准机架安装，即插即用，无需管理 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 线管 | 安装和地下管道线管 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 辅材 | 管节及小五金，各项辅材，户外小盒子 | 1 | 项 |  |  |
| 14 |  | 大写： |  |  |  |  |

2、食堂部分

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万枪机 | 1. 具有200万像素 CMOS传感器，最大分辨率1920x1080。 2. 最低照度彩色：0.01 lx （AGC开），灰度等级不小于11级。 3. 红外补光距离不小于30米。 4. 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 5. 彩色模式，1920x1080@25fps时，水平中心分辨力不小于1000TVL。 6. ★设备与客户端用100米网线传输时，丢包率小于1%。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 7. ★支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准）。 8. ★需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准）。 9. ★需具备区域入侵检测、越界入侵检测等功能。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准）。 10. 需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。 11. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 12. ★需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±26%范围内变化时可以正常工作。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准）。 13. 不低于IP66防尘防水等级。 14. ★支持多路访问功能，黑白名单功能，移动侦测功能，镜像功能，水印功能（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 15. ★设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 16. ★登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准）。 17. 须提供以招标公告发布之前的公安部安全与警用电子产品质量检测中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检验报告数据，并加盖厂家公章为准。 18. 摄像机设备厂商获得 2015中国制造业年度创新企业（投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖原厂家公章） 19.摄像机设备厂商拥有国家公安部认定的重点实验室（投标时提供有效证明材料复印件并加盖原厂商公章作为佐证材料） | 30 | 台 |  |  |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 30 | 个 |  |  |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 1.网络视频输入≥32路 2.★最大接入带宽≥320Mbps (以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 3.★接入分辨率不小于4096 x 2160(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 4.支持H.264、H.265编码格式网络摄像机接入 5.支持2路，HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz， 4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz 9.支持2路，RCA接口 10.支持不少于16路同步回放 11.SATA接口≥8个，eSATA接口≥1个 12.RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口≥2个 13.标准RS-485串行接口≥1个； RCA接口≥1个 14.标准RS-232串行接口≥1个，键盘485串口≥1个 15.USB3.0≥1个， USB2.0≥2个 16.设备可以进行整机热备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像 17.★支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持≥64个标签。(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 18.★支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 19.★支持不少于8盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 20.★支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10，可实现多个硬盘读写同步（以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准） 21.★支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等 (以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 22.支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR 23.支持主码流或子码流录像 24.★在特定条件下（前端IPC需支持智能帧功能），人、车或者移动物体按设定方向穿越设定的警戒线时触发报警(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 25.★在特定条件下（前端IPC需支持智能帧功能），人、车或者移动物体按设定方向穿越设定的区域时触发报警(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 26.★能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 27.★支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 28.★通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该账户(以公安部授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准) 29.支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 30.–工作温度10℃--＋55℃，工作湿度10％--90％ 31. 须提供以招标公告发布之前的公安部安全与警用电子产品质量检测中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检验报告数据，并加盖厂家公章为准 32.摄像机设备厂商获得过2015-2016年度中国安防10大诚信供应商（投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖原厂家公章） 33.摄像机设备厂商为2015全国电子信息行业领导企业（投标时提供有效证明材料并加盖原厂家公章） | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 42寸监视器 | 屏幕尺寸42寸，LED光源；带上墙柜和原监控一样。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 线缆 | HDMI电缆,5M | 1 | 条 |  |  |
| 6 | 硬盘 | 监控专用硬盘：3T(按10天存储计算) | 8 | 个 |  |  |
| 7 | 五类双绞线 | 1、性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007五类标准。 2、具有向后兼容性，可向下兼容CAT5e及更低类别的系统，避免用户的投资损失。传输时延低，紧凑线缆设计，减少安装中电缆出现扭曲打结现象。 3、最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度。 4、内置撕裂绳，便于施工。 5、线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号。 6、绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪，在线火花检测仪，在线水中电容检测仪等在线设备，保证了产品的高可靠性和一致性，绝缘单线采用彩条色标符合环保要求。所有使用铜及PE、PVC材质，都经过检测分析，放射性有害重金属含量完全控制在国际严格标准内。 7绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。外护套材料为低烟无卤材料。 8、工作电容：≤5.6 nF/100米。 9、线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米。 10、额定传输速率（NVP)：65%。 11、线对时延差：≤45ns/100米。 12、最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)。 13、线对直流不平衡电阻： ≤2%。 14、绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000。 15、传输带宽大于250MHz。 16、23AWG线规。 17、整箱线长305米。 | 7 | 箱 |  |  |
| 8 | 交换机 | 桌面机架型，24个10/100/1000Mbps RJ45口所有端口均可实现线速转发，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商，支持IEEE 802.3X全双工流控和Backpressure半双工流控，支持“汇聚上联”、“标准共享”、“网络克隆”三种工作模式，可优化无盘系统、网络克隆等网络应用，即插即用，无需管理 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 交换机 | 8路百兆所有口均支持线速转发和自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能，支持IEEE 802.3X全双工流控和Backpressure半双工流控，标准机架安装，即插即用，无需管理 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 线管 | 安装和地下管道线管 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 辅材 | 管节及小五金，各项辅材，户外小盒子 | 1 | 项 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

二、技术要求和说明

1、本批招标为整包采购，不得将同一合同包的内容拆分进行投标，拆分投标或漏项投标无效。报价应分单价、小计和总价，若总价和单价合计有误，以单价合计为准，大写和小写不符的，以大写为准。

2、投标总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、税收、厂家同期相关的无偿（有价）的促销、售后服务等费用。

3、投标人须提供投标货物的品牌、型号和配置，非标准化产品请标识清楚，标准化货物未提供品牌或型号或配置的将被为投标无效。

招标方不接受品牌、型号和配置有任何选择的投标，有任何选择的投标人将视为无效投标。

4、投标人应详细说明其投标产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《货物一览表》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响评委的评审。

5、投标人提供的产品制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

第四部分 公开招标程序

一、公开招标程序简要说明

1、莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）发出招标文件公告。

2、合格供应商在莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）网站下载招标文件。

3、合格供应商按招标文件规定的时间和地点递送投标文件。

4、莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）在接受投标文件后，组织本校有关人员共5人组成评标委员会进行评标。

5、莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）不能保证报价最低的投标人为中标人。

二、招标文件的澄清

1、投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。澄清要求应在答疑时间以前按公开招标公告中载明的地址以书面形式（包括信函、电报、传真，下同）通知到莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）。

莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）对书面的疑问将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

2、为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）可推迟响应截止时间和开标时间，并以书面形式通知已报名登记的每一投标人。

3、招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

三、投标文件的编写

1、要求

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及正确性，以使其文件对招标文件做出实质性响应，否则，其响应可能被拒绝。

2、投标文件的组成

按招标文件的投标文件格式附件提供。

3、除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹或改写。若有修改须由签署文件的人签字并加盖公章。

四、投标行为无效、废标条款

1、未按要求提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

2、未按要求缴交投标保证金的，投标将被拒绝。

3、投标文件组成不全的，为投标无效行为。

4、投标产品技术不符合招标要求的，为投标无效行为。

5、投标文件应当密封送达，未按要求密封的，为投标无效行为。

6、相关法律法规规定的投标无效条款。

五，投标保证金将被没收的情形：

1、开标后，投标人撤回其投标的；

2、中标后放弃中标的；

3、中标后不按规定和招标人签定合同的的；

4、中标后被发现虚假应标的，以不符合招标要求的产品供货的。

5、相关法律法规规定的没收保证金的条款。

六、投标文件的递交

1、所有投标文件须派人递交，必须按莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）在招标文件递交截止时间之前递至莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区），截止时间后送达的投标文件将被拒绝接受。

2、投标人在投标文件递交截止时间前可对投标文件进行修改或撤销，文件递交截止时间以后不得修改投标文件。

投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按比照投标文件规定进行编写、签署、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

六、开标

1-1、莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）在招标公告规定的时间和地点进行开标。

1-2、开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封公布。主要公布投标文件中开标文件内容。

1-3、开标时设记录员1名，如实记录公布过程发生的事项及开标主要内容。

1-4、开标时设监督员若干名，监督程序是否正确，开标人是否如实公布开标文件内容。

1-5、开标时，莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）将公布合同包的最高限价，超过最高限价的投标报价将被拒绝。

七、评标并确定中标候选人

1、莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）在接受投标文件后，组织本校有关人员共5人组成评标委员会进行评标，评委会对投标人进行资格性复查、符合性检查、评标。

2、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，将请投标人进行产品说明，或在评委会要求下进行产品测试。投标人有责任按照评委员会通知的时间、地点指派专人进行说明，提供投标产品配合测试。

3、合同将授予其投标实质上响应招标文件要求，并能圆满地履行合同，且报价最低的最佳投标人。

4、不能保证最低报价的投标最终中标。

八、公示及中标通知

莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）把确定的中标候选人进行公布并向中标人发出中标通知。

九、授予合同

1、授予合同的准则

合同将授予其投标符合招标文件要求、并能圆满地履行合同的、且报价最低的最佳投标人。

2、接受和拒绝任何或所有投标的权力

莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释，不承担任何法律和民事责任。

3、签订合同

中标人和招标人莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）签订项目合同。

十、接受和拒绝任何或所有投标的权利

莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，依法宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释这一行动的理由。

十一、设备交货与安装调试

1、交货。签订合同后，按约定时间内设备全部运抵现场。设备运抵安装现场后，招标方将与中标方共同开箱验收。

2、安装和调试

中标人应按照采购人指定的地点进行安装调试；安装调测时使用的工具、设备、由中标方提供。

十二、验收条件：

1、用户单位根据招标文件和合同规定的要求进行货物品牌、技术配置、使用功能、数量等方面的验收。

2、验收工作由招标人组织。

十三、付款方式与条件

1、合同履约保证金在工程验收合格后七个工作日内退还。

2、工程完成且验收合格后7个工作日内付给全部货款的95%，一年后在无质量问题付清余款5%付清（不计息）。

十四、售后服务要求：

1、投标人提供长期良好的售后服务，在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。软件按生产厂家标准保修提供保修服务，中标人可得供更优的服务。

2、其他争议按按国家三包规定执行，另有规定的从其规定。

第五部分、评审程序及中标人确定方法

一、评审程序

1、莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）收取投标文件。

2、投标人资格性、符合性在评标前由莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）进行审查。

2-1评标委员对投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署进行检查。

投标文件前后、不同文本的一致性：对正本和副本不符的，以正本为准；对开标文件和正本中报价一览表等相关投标文本中的品牌、型号、配置和价格等不符的，以开标文件为准。

响应报价只能只有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

2-2评标委员会将依据投标人提供的营业执照等资格证明文件审查投标人的法人资格、营业范围、技术和生产能力或销售能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

2-3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了买方的权力，或保留、反对投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

2-4评标委员会判断投标文件的响应性基于投标文件本身而不靠外部证据。

2-5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2-6评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3、经过资格性和技术性审查后进入评审。

二、中标人确定办法

1、专家评审只能依据并严格按照财政部18号令、《招投标法》和招标文件、投标文件。

2、对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

3、评估考虑的因素：

3-1、报价；

3-2、货物的技术水平、性能和供货能力；

3-3、货物的质量及适用性；

3-4、投标人在买方所在地为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性。

三、中标人确定办法

第一合同包：以价格为主要因素确定中标候选供应商，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商。价格相等的情况下，以技术指标、性能、配置高者推荐，价格、技术指标（性能、配置）相等者，以服务优者推荐。

不能保证报价最低的投标人为中标人。

第六部分    投标文件格式

请各投标严格按此格式进行投标或响应，请认真对照采购方式进行投标。加*号的文件必须提供，不加*号的文件可以不提供。

投标或投标文件有装订成册的，整份文件须盖骑缝章。首页须盖公章、法人代表签字，其他文件有要求签字盖印的地方均需签字盖章，否则将有可能影响中标结果。

一、开标文件（本部分须法人签字和加盖公章、单独封装）

1、营业执照副本（复印件、须盖公章并签与原件相符字样）

2、法人代表授权书（原件）

兹有 （单位名称） 法定代表人 （姓名），授权 （被授权人姓名）为 （采购编号及项目名称） 的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，对装订成册的未签名的或用盖章的，我司都予承担法律和经济责任；对未装订成册的，我单位对签字的都予承担法律和经济责任。特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

投标人全称（加盖公章）

*3、报价一览表（格式、可按实际要求自行调整）

投标人（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 保修期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他需要说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： 元整 ￥（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

（1）、投标人必须提供品牌、型号、配置并说明偏离。

投标人代表签字或盖章：                            职务：

日期：       年   月  日

二、投标文件

（一）承诺函（本部分请封在投标或投标文件正、副本正文首页）

*1、承诺函

致：莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）：

根据贵方为           项目及服务的招标文件邀请，签字代表      （全名、职务）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称、地址）提交以下文件正本一份和副本二份。

（1）、报价一览表

（2）、货物简要说明一览表

（3）、资格证明文件

（4）、按招标文件须知要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务；

（2）、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

（3）、招标文件自投标文件接受之日起有效期为90天；

（4）、投标人同意提供按照莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）可能要求的与其招标文件有关的一切数据或资料，完全理解莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价；

（5）、投标（响应）人保证提供的货物、技术和服务是符合国家法律法规要求的。保证莆田市外国语学校（莆田一中妈祖城校区）不因所提供的货物、技术和服务等受到第三方控诉，投标（响应）人承担投标（响应）人相关的法律、经济责任。

与本招标文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标人代表姓名、职务、手机号码：

投标人（加盖公章）：              法人签字：

日期：      年    月    日

（二）、资格审查用文件（一项一页按照顺序提供材料）

*1、营业执照副本（复印件、须盖公章并签与原件相符字样）；

*2、税务登记证（复印件、须盖公章并签与原件相符字样）；

*3、组织机构代码证（复印件、须盖公章并签与原件相符字样）；

*4、法人代表授权书（原件）（如法人本人参加，可不提供本材料）

兹有 （单位名称） 法定代表人 （姓名），授权 （被授权人姓名）为 （采购编号及项目名称） 的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

投标人全称（加盖公章）

*5、有权授权人（法定代表人）身份证（复印件、须签与原件相符字样）；

*6、被授权人身份证（复印件、须签与原件相符字样）（如法人本人参加，可不提供本材料）；

- 法律法规要求提供的其他资格文件

（三）、技术审查用文件

*1、报价一览表（格式、可按实际要求自行调整）

投标人（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 保修期限 | 偏离 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他需要说明 |  |  |  |  |  |  |  |

注、1、投标人必须提供品牌、型号、配置并说明偏离。

投标人代表签字或盖章：                            职务：

日期：       年   月  日

2、货物说明一览表(按报价货物品目号类别分别填写、)

投标人名称：

| 序号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

（注：一表一项投标货物，不须单独页，建议投标人写清楚所投货物的详细配置，便于评委评审）

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：

*3、规格、技术参数偏离表（有规格、技术参数偏离的必须提供本表， 如无偏离可不提供。无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足招标文件要求；如在供货过程中发现产品与招标文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。）

投标人（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求的规格、配置、技术参数及性能说明 | 投标文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人代表签字或盖章：

日期：

4、质量保证和售后服务承诺(包括安装、维护及保养)

（具体内容自拟）

（1）、厂家标准保修：

（2）、投标人提供的其他服务：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名或盖章：___________________

年   月   日

5、法律法规规定要求提供的技术文件

（四）、其他文件

1、投标人可提供有利于自身响应的文件或证明材料，用于评审会参考，如资质文件、荣誉证书、有关部门认证、业绩等等。